**Распиновка кабеля в исполнении «BOX» с разъемом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель от датчика до разъема | Цепь | Нумерация клемм разъема | Кабель от разъема |
| красный | +U пит | 4 | Коричневый |
| черный | CND  | 3 | Желто-зелёный |
| оранжевый | RS485 (A)-частотный выход | 2 | Черный |
| белый | RS485 (B) | 1 | Синий |
| фиолетовый | Штатный указатель уровня | - | - |
| зеленый | Аварийная лампа | - | - |

ООО «ТС Автоматика», http://www.tsautomatica.com

Тел: +7 (499) 409-2112, Техническая поддержка: support@tsautomatica.com

